## расчет
наименование | единицы | значение
исходные данные
культура |  | ПШЕНИЦА
объемная масса семян | кг/м.куб | 1000
вместимость установки | кг | 30000
температура воздуха | град | 18
относительная влажность воздуха | % | 70
начальная влажность семян | % | 18
конечная влажность семян | % | 14
равновесная влажность семян | % | 8
результаты расчета
температура воздуха после подогрева | град | 25
влажность воздуха после подогрева | % | 35
равновесная влажность семян | % | 5.4
количество удаляемой влаги | кг | 1395
коэффициент влагопоглощающей способности | г/м.куб | 3.2
необходимое количество воздуха | м.куб | 435938
продолжительность сушки | дни | 1.3
расход воздуха | м.куб/ч | 13972
высота слоя семян | м | 1.5
площадь воздухораспределительной системы | м.кв | 20
скорость воздуха в слое зерна | м/с | 0.19
потери давления в метровом слое | Па | 700
потери давления в полном слое | Па | 1050
коэффициент полезного действия вентилятора |  | 0.6
мощность электродвигателя | кВт | 6.8
марка вентилятора |  | Ц № 4 с.д.