ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Процесс горения, условия и виды горения.

2. Пожаро- и взрывопожарные свойства веществ и материалов.

3. Опасные факторы пожара.

4. Причины пожаров.

5. Ущерб от пожаров и эффективность противопожарных мероприятий.

6. Правовые основы обеспечения пожарной безопасности в Республике Беларусь.

7. Общие требования профилактики пожаров и обеспечения пожарной безопасности.

8. Общие требования по обеспечению пожарной безопасности на объекте.

9. Требования к содержанию зданий, сооружений и помещений. 

10. Общие требования к организации технологического процесса.

11. Предотвращение распространения пожара и противодымная защита.

12. Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.

13. Пожарно-техническая классификация и степени огнестойкости.

14. Организация и проведение огневых работ.

15. Хранение (складирование) веществ и материалов.

16. Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности.

17. Виды и порядок проведения инструктажей по пожарной безопасности.

18. Разработка инструкций по пожарной безопасности.

19. Права и обязанности руководителя в обеспечении пожарной безопасности.

20. Права и обязанности работников в обеспечении пожарной безопасности.

21. Пожарная команда и пожарная дружина: порядок создания и функции.

22. Основные задачи и функции пожарно-технических комиссий.

23. Противопожарная пропаганда. Уголки (стенды) по пожарной безопасности

24. Противопожарная профилактика при выполнении отдельных видов работ на строительных объектах.

25. Способы тушения пожаров и огнетушащие вещества.

26. Первичные средства тушения пожаров.

27. Технические средства пожаротушения.

28. Противопожарное водоснабжение.

29. Средства извещения и сигнализации о пожаре.

30. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности.

31. Эвакуация людей и животных при пожарах.

32. Молниезащита зданий и сооружений.

33. Особенности тушения пожаров в строительстве.

34. Аптечки первой помощи и порядок их комплектации.

35. Первая помощь пострадавшим при пожарах.

