Вопросы к государственному экзамену:

1. Закон радиоактивного распада. Период полураспада,

2.  Погрешности измерения.

3. Активность. Удельная, объемная, поверхностная активность. Единицы измерения.

4. Характеристика альфа-излучения. Взаимодействие альфа-излучения с веществом.

5. Характеристика бета-излучения. Взаимодействие бета-излучения с веществом.

6. Характеристика гамма-излучения. Взаимодействие гамма-излучения с веществом.

8. Относительный метод измерения активности препарата. Какие условия его использования.

9. Ионизационный метод регистрации ионизирующих излучений, области применения.

10. Сцинтилляционный счетчик. Устройство и принцип работы, области применения.

11. Классификация методов регистрации ионизирующих излучений. Их краткая характеристика.

12. Спектрометрия цезия-137.

13. Классификация методов измерения активности и их краткая характеристика.