ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения лабораторных учебных  занятий

по учебной дисциплине Радиометрия и дозиметрия

для студентов специальности «Экология с.х.»

| № п.п. | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение статистического характера закона радиоактивного распада. | 4 |
| 2. | Статистическая обработка результатов радиометрических измерений. | 4 |
| 3. | Изучение устройства и принципа работы радиометрических приборов. | 2 |
| 4. | Определение пригодности счетчика Гейгера–Мюллера к работе. | 4 |
| 5. | Определение мертвого времени газоразрядного счетчика методом двух источников. | 4 |
| 6. | Введение поправки на мертвое время газоразрядного счетчика. | 2 |
| 7. | Поверка радиометров (КРВП-3Б). | 2 |
| 8. | Самопоглощение бета-излучения в образце. | 2 |
| 9. | Определение удельной активности продуктов питания и кормов на однокристальном сцинтилляционном гамма-радиометре РКГ-01 «Алиот». | 2 |
| 10. | Определение удельной активности продуктов питания и кормов на однокристальном сцинтилляционном гамма-радиометре РКГ-АТ1320. | 4 |
| 11. | Определение абсолютной радиоактивности препарата относительным методом. | 2 |
| 12. | Определение и учет геометрического фактора при регистрации бета-излучения радиоактивных образцов. | 4 |
| 13. | Оценка абсолютной активности радиоактивного источника методом торцового счетчика с фиксированной геометрией. | 2 |
| 14. | Определение удельной активности продуктов питания на бета- гамма- спектрометре МКС-АТ1315. | 6 |