ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

лекций

по учебной дисциплине Радиометрия и дозиметрия

для студентов специальности «Экология с.х.»

| № занятия | Название темы |  | Тема лекции (содержание) | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль 1 | ВВЕДЕНИЕ ЭТАЛОНЫ И ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ |  | 2 |
| 2. |  | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ | Статистический характер радиоактивного распада. Статистические законы распределения. Статистические характеристики экспериментальных данных | 4 |
| 3. |  | ОСНОВНЫЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | Единицы измерения активности. Специальные единицы измерения удельных активностей. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. | 3 |
| 4. |  | МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | Классификация методов регистрации ионизирующих излучений и основные термины. Основные характеристики детекторов ионизирующих излучений | 2 |
| 5. | Модуль 2 | ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | Физические основы обнаружения излучений. Вольт-амперная характеристика газового разряда. Ионизационные камеры. Пропорциональные счетчики. Счетчики Гейгера-Мюллера. | 8 |
| 6. |  | ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | Общие характеристики сцинтилляторов. Основные свойства органических сцинтилляторов. Основные свойства неорганических сцинтилляторов. Сцинтилляционные счетчики. | 8 |
| 7. | Модуль 3 | ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ (ППД) | Принцип работы ППД. Основные типы полупроводникового детектора. | 4 |
| 8. |  | ТРЕКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ |  | 2 |
| 9. |  | КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТОРЫ |  | 1 |
| 10. |  | ЧЕРЕНКОВСКИЕ ДЕТЕКТОРЫ |  | 1 |
| 11. | Модуль 4 | МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ В ОБЪЕКТАХ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ | Краткая характеристика методов измерения активности. Абсолютные измерения активности. Относительные измерения активности. | 4 |
| 12. |  | СПЕКТРОМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | Основные понятия спектрометрии. Спектрометрия цезия-137. Спектрометрия стронция-90. | 4 |
| 13. |  | ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ | Типы радиоактивных источников. Приготовление бета-источников. Приготовление гамма-источников. | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 46 |