ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине «Технические средства аквакультуры»

1. Цели аквакультуры и ее структура.

2. Техническая характеристика прудовых, бассейновых, садковых хозяйств, рыбоводных установок с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ).

3. Природные источники, используемые для водоснабжения, их общая характеристика и требования, предъявляемые к ним.

4. Водозаборные сооружения в сиcтемах водоснабжения.

5. Схемы водоподачи при прямоточном и оборотном водоснабжении прудов.

6. Классификация насосов.

7. Основные параметры центробежных насосов

8. Характеристики насосов.

9. Определение напора насосов по показаниям приборов

10. Дополнительные параметры центробежных насосов.

11. Роль высших растений и зоопланктона в улучшении качества воды.

12. Общие сведения о фильтровании воды.

13. Классификация фильтров.

14. Фильтрующие материалы и требования к ним.

15. Осветление воды на медленном фильтре.

16. Расчет скорого фильтра.

17. Отстаивание воды в отстойниках.

18. Биологическая очистка воды.

19. Биологические фильтры.

20. Оксигенаторы.

21. Цели и методы обеззараживания воды.

22. Системы термоподготовки.

23. Газообмен. Значение кислорода в жизни водных организмов.

24. Аэрация прудов.

25. Типы аэраторов.

26. Типы кормораздатчиков, принцип их действия.

27. Автокормушка «Рефлекс».

28. Складирование и хранение кормов, удобрений и лекарственных препаратов.

29. Сортировка (видовое разделение) рыбы в системах аквакультуры.

30. Устройства для сортировки рыбы.

31. Перевозка икры и спермы.

32. Перевозка и временное хранение живой рыбы на период реализации.

33. Гидротранспорт и вакуумные установки.

34. Параметры контроля и управления в системах аквакультуры.

35. Система контроля гидрохимических параметров воды.

36. Энергообеспечение систем аквакультуры.

37. Минеральные удобрения и устройства для их раздачи.

38. Органические и зеленые удобрения.

39. Средства облова прудов.

40. Техническое оснащение бассейновых хозяйствах.

41. Установка замкнутого водообеспечения (УЗВ).

42. Технические обеспечение садковых хозяйствах.

43. Борьба с водной растительностью прудов.

44. Реагентное хозяйство.

45. Борьба с заилением прудов.

46.Техническое оснащение садковых хозяйств.

47. Русловой водозабор и его основные элементы.

48. Технологические схемы очистки воды.

49. Запорная (задвижки и др.) и контрольно-измерительная аппаратура.

50. Схемы очистки оборотной воды.

51. Биологические особенности и хозяйственные качества основных объектов аквакультуры.

52. Роль и перспективы развития технических средств акавакультуры

53. Методы очистки природной и оборотной воды.

54. Расчет потребности в кислороде в зависимости от интенсивности кормления, температуры воды, плотности посадки рыбы и других факторов для различных гидробионтов.

55. Организация технического обслуживания и эксплуатации технических средств рыбоводного хозяйства.

56. Техника безопасности при выполнении производственных процессов в рыбоводстве.