Вопросы промежуточного контроля

Модуль 1

1. Цели аквакультуры и ее структура.

2. Биологические особенности и хозяйственные качества основных объектов аквакультуры.

3. Роль и перспективы развития технических средств акавакультуры

4.Техническая характеристика прудовых, бассейновых и садковых хозяйств.

5. Техническое обеспечение рыбоводных установок с замкнутым циклом водообеспечения.

6.Техническая характеристика хозяйств с оборотным водоснабжением.

7. Особенности технического оснащения хозяйств, прудового рыбоводства

8. Особенности технического оснащения хозяйств индустриального рыбоводства.

9. Природные источники, используемые для водоснабжения.

12. Их общая характеристика и требования, предъявляемые к ним.

13. Сооружения для приема воды из поверхностных источников.

14. Сооружения для приема воды из подземных источников.

15. Схемы водоподачи при прямоточном и оборотном водоснабжении прудов, инкубационных цехов.

16. Водохозяйственные расчеты для наполнения прудов, водообмена в зимних прудах и живорыбных садках, для определения потерь воды на испарение с поверхности прудов и фильтрационных потерь воды.

Модуль 2

1 Классификация насосов.

2. Основные параметры насосной установки.

3. Дополнительные параметры насосной установки.

4. Характеристики насосов.

5. Принцип действия центробежных насосов.

6. Конструкция и марки центробежных насосов.

7. Сводный график рабочих полей.

8 Всасывающие трубопроводы

9. Подводящие трубопроводы

10. Напорные трубопроводы.

11. Запорная арматура.

12 Контрольно-измерительная аппаратура.

13. Регулирующие и запасные емкости

Модуль 3

1. Основные требования качеству воды при культивировании водных организмов.

2. Предварительная водоподготовка.

3.Биохимические процессы улучшения качества воды.

4. Водоочистные функции водозаборных комплексов.

5. Роль высших растений и зоопланктона в улучшении качества воды.

6. Методы очистки природной и оборотной воды.

7. Отстаивание воды в отстойниках.

8. Фильтрование воды и фильтры.

9. Биологическая очистка воды.

10. Биологические фильтры.

11.Дезинфекция воды и уничтожение запахов и привкусов в воде.

12.Системы термической подготовки воды и устройства для регулирования температуры воды.

13. Газообмен. Значение кислорода в жизни водных организмов.

14 Расчет потребности в кислороде в зависимости от интенсивности кормления, температуры воды, плотности посадки рыбы и других факторов для различных гидробионтов.

15. Аэрация прудов.

16.Устройства для насыщения кислородом: оксигенаторы

17.Типы аэраторов.

18. Рабочие параметры аэраторов и аэрационных установок.

Модуль 4

1.Типы кормораздатчиков их устройство и принцип действия.

2. Автокормушка «Рефлекс».

3.Эффективность применения устройств кормоприготовления и кормораздачи.

4. Организация кормления рыбы в прудовых, бассейновых, садковых хозяйствах рыбоводных установках с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ).

5. Складирование и хранение кормов, удобрений и лекарственных препаратов.

6. Сортировка (видовое разделение) рыбы в системах аквакультуры.

7. Устройства для сортировки рыбы и предъявляемые к ним требования.

8. Перевозка икры и спермы.

9. Перевозка и временное хранение живой рыбы на период реализации.

10. Гидротранспорт и вакуумные установки.

11. Параметры контроля и управления в системах аквакультуры.

12. Система автоматизированной кормораздачи.

13. Система контроля гидрохимических параметров воды.

14. Система контроля и регулирования кислородного режима.

15 Энергообеспечение систем аквакультуры.

16. Средства механизации по мелиорации прудов.

17. Средства механизации по удобрению прудов.

18. Средства облова прудов и водоемов.

19. Плавучие средства для обслуживания садковых линий.

20 Организация технического обслуживания и эксплуатации технических средств рыбоводного хозяйства